МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СПЕКТРОВ ВИТАМИНОВ В СМЕСЯХ МЕТОДОМ НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ

Муштакова С.П., Монахова Ю.Б., Астахов С.А, Сазонов А.А., Колесникова С.С.

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского

Количественные методы спектрального анализа многокомпонентных смесей сложного состава являются широко используемым и активно развиваемым инструментом аналитической химии. В наиболее практически заманчивой постановке спектральный анализ смесей подразумевает определение числа значимых компонент, их идентификацию и нахождение концентраций. Для решения подобной задачи создан представительный арсенал альтернативных методов анализа смесей в области хемометрики.

Для моделирования спектров использован универсальный алгоритм MILCA, основанный на поиске наименее зависимых компонент смесей на основе минимизации численных значений взаимной информации как меры зависимости сигналов. Алгоритм использован для анализа витаминов в сложных смесях по спектрам поглощения в УФ области. Возможность применения данного подхода для анализа витаминов проиллюстрирована на анализе модельных двух- и трех- компонентных систем витаминов В6-В9-В12 и С-PP-B6. Погрешность количественного анализа не превышает 7% отн., а погрешность определения максимумов полос поглощения компонентов – 0,2 нм. Алгоритм также применен для анализа комплексного ветеринарного препарата «Нитамин», выпускаемого научно-производственным предприятием «Нитафарм». Препарат содержат смесь витаминов А, D, Е и С, в сложной матрице (всего 12 веществ), что затрудняет исследование другими методами. Выделены спектры индивидуальных витаминов и найдены их концентрации в исходном препарате с погрешностью, не превышающей 10% отн. Преимущество метода заключается в его экспрессности, так как проведение декомпозиции занимает не более 5 минут.

Результаты исследования позволяют заключить, что методы декомпозиции могут быть для качественного анализа веществ и определения их концентраций в сложных биологических объектах с достаточной точностью.