Описание удерживания по структуре молекул и оптимизация разделения в газовой хроматографии.

### А. Г. Прудковский, А. М. Долгоносов

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН

Программа-симулятор газового хроматографа – моделирует кинетические свойства газа в хроматографе, а также по структурной формуле молекул оценивает их адсорбционные свойства, времена выхода хроматографических пиков, их ширину и высоту. Обсуждаются зависимость адсорбционных свойств молекул от температуры, приводятся примеры температурно-реверсивного поведения хроматографических пиков. Обсуждается процедура выбора зависимости температуры колонки от времени с целью получения заданного уровня разделения пиков за минимальное время анализа.